## Калькулятор ЭКОНОМИИ
КАЛЬКУЛЯТОР ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ КНС
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ - РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
5
| Исходные данные |  |  |  |  | Результат | Экономия | 7
| Существующее энергопотребление насосами на КНС, кВт*ч в год | 75006 | Удельное энергопотребление насоса Flygt, кВт*ч/м3 |  |  | 0.051094 | 119050.8234 | 8
| Объем перекачиваемых стоков, м3 в год | 500999 | Фактическое энергопотребление насами Flygt, кВт*ч в год |  |  | 51195.8353 |  | 9
| Количество насосов в работе | 2
| Сопротивление сети (напор после насоса), м | 15 | ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ кВт*час в год |  |  | 23810.1647
| Полный КПД насоса Flygt в точке с требуемым напором, % | 80 | Затраты на электроэнергию для старого насоса, руб. в год |  |  | 375030 |  | 10
| Тариф руб за 1 кВт*ч | 5 | Затраты на электроэнергию для насоса Flygt, руб. в год |  |  | 255979.1766 |  | 11
14
| Экономию с учетом функции минимизации электроэнергии Flygt Experior или Flygt Concertor можно расчитать используя следующие инструменты: | [6 empty] | 15
| Калькулятор для Flygt Concertor | https://info.xyleminc.com/flygt-concertor-ru-russian.html#savings-calculator
| Калькулятор для Flygt Experior (насос Flygt N + Smart Run) | https://experiorlcc.xyleminc.com/
РАБОТА НАСОСА БЕЗ ЗАСОРЕНИЙ - РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСА | [7 empty] | 17
18
| Исходные данные |  |  |  |  | Результат | Экономия | 19
| Среднее количество чисток существующего насоса в год | 250 | Стоимость нормочаса работы слесаря, руб |  |  | 156.25 | 468750 | 20
| Среднее время прочистки, ч | 4 | Стоимость одной прочистки, руб |  |  | 1875
| Количество слесарей для устранения засора | 3 | Затраты на прочистку насоса в год, руб |  |  | 468750
| Средняя рабочая норма в месяц, ч | 160
| Заработная плата слесаря, руб в месяц | 25000 | [5 empty] | 21
В случае дополнительного использования грузоподъемной техники:
| Затраты на эксплуатацию грузоподъемной техники, руб в час | 0
| Время работы грузоподъемной техники, ч. | 2
23
24
27
ОСУТСТВИЕ ОСАЖДЕНИЙ И ПЛАВАЮЩЕГО МУСОРА В ПРИЕМНОМ РЕЗЕРВУАРЕ - РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КНС | [7 empty] | 28
29
| Исходные данные |  |  |  |  | Результат | Экономия | 30
| Будет ли реализована функция прочистки резервуара | Да |  |  |  |  | 63000
| Среднее количество чисток резервуара в год | 12 | Затраты на прочистку КНС вручную, руб в год |  |  | 15000 |  | 31
| Среднее время чистки резервуара, ч. | 4 | [5 empty] | 32
| Количество задействованных в работе слесарей | 2 | Затраты на прочистку КНС илососом, руб в год |  |  | 63000
| Затраты на эксплуатацию илососа, руб в час | 1000 | [5 empty] | 33
35
36
38
RETURN ON INVESTMENT CALCULATOR | [7 empty] | 39
| Суммарные затраты |  | Возврат инвестиций |  |  |  | Срок окупаемости | 40
| Стоимость приобретения оборудования Flygt, руб | 2500000 | 1 год | -1849199.1766 |  |  | 3.8414 | 41
| Экономия затрат на электроэнергию, руб в год | 119050.8234 | 2 год | -1198398.3531 |  |  |  | 42
| Экономия затрат на прочистку, руб в год | 531750 | 3 год | -547597.5297 |  |  |  | 43
|  |  | 4 год | 103203.2938 |  |  |  | 44
| СУММАРНАЯ ЭКОНОМИЯ ЗА ГОД, Руб | 650800.8234 | 5 год | 754004.1172 |  |  |  | 45
|  |  | 6 год | 1404804.9406
|  |  | 7 год | 2055605.7641
|  |  | 8 год | 2706406.5875
|  |  | 9 год | 3357207.4109 |  |  |  | 46
|  |  | 10 год | 4008008.2344 |  |  |  | 47
48
49
|  |  |  | Старый насос | Новый насос Flygt N |  |  | 50
|  |  | Электроэнергия | 3750300 | 2559791.7656 |  |  | 51
|  |  | Прочистка насосов | 4687500 | 0 |  |  | 52
|  |  | Чистка резервуара | 630000 | 0 |  |  | 53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Расчеты и результаты основаны на заданных Вами параметрах и общих предположениях и указывают только предполагаемое энергосбережение при выбранных параметрах. Не дается гарантия того, что рассчитанная экономия действительно будет иметь место. | [7 empty] | 69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100